Обґрунтування технічних та якісних характеристик,

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі.

Інформація щодо процедури закупівлі, передбачена вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266)

| Назва предмета закупівлі | Послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, ДК 021:2015 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи |
| --- | --- |
| Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель | UA-2025-10-23-015146-a |
| Обґрунтування технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі | Для запобігання витоку тепла та естетичного вигляду необхідно виконати комплекс послуг з ремонту дверних, віконних відкосів та фарбування стін, а саме: − Розбирання поштукатуреної обшивки каркасно- обшивних гіпсокартонних стін (32 м2); −Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд (111 м); −Обшивання каркасних стін плитами гіпсокартону товщиною 12,5 мм (32 м2); −Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по гіпсокартону всередині будівлі (10 м2); −Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням перфорированим кутником (120 м); −Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином (22 м2); −Готування вапняного розчину вручну (5 м3); −Фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці (32 м2) −Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% (38,21 м2); −Промивання пофарбованих фарбами поверхонь вікон і дверей внутрішніх приміщень (70,21 м2) −Навантаження сміття вручну (3,3 т); −Перевезення сміття до 20 км (3,3 т). |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення для даного виду послуг з поточного ремонту: 147 216,00 грн. Розмір бюджетного призначення визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису на 2025 рік. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Вартість послуг з поточного ремонту обрахована з використанням програмного комплексу АВК-5 –(3.10.2) на підставі дефектного акту і складає суму 147 216,00 грн. |